Saisir le n° de ligne
Enter the line number
saisir le n° de colonne
Enter the column number
Enter the column number
12 caractères maximum
## Données
	IntegraGen SA					Code :		FAB-ENR-035
	Système de management de la qualité					Révision :		1
	Feuille de calcul miRpredX 31-3p

	Historique des changements

	Révision	Description			Date		Écrit par		Approuvé par
	0	Version initiale			02/10/2017		C. David		L. Ramon / S. Roy
	1	Ajustements mineurs, optimisation des paramètres conditionnels			19/01/2018		L. Ramon		C. David

	Attention : / À utiliser uniquement pour une analyse primaire avec OpenOffice. L'utilisation d'un autre logiciel ne garantit pas la fonctionnalité et la sécurité du présent tableur. Référez-vous au manuel utilisateur pour une analyse complète des résultats.

	Données du kit utilisé					Veuillez renseigner seulement les cases vertes

	N° de lot :
	Date de validité :
	Nombre d'utilisation du kit (<3) :

	Utilisateur
	Nom opérateur
	Marque et Référence thermocycleur
	Marque et Référence Cycleur qPCR
	Date de l'analyse

	Étape 1 : Réverse transcription

	Échantillons
		Position
	n°	Ligne	Colonne	Loc.	Code ID#
	S1
	S2
	S3
	S4
	1					Légende :		Présence de doublons, veuillez attribuer une position unique à chaque patient.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	NTC-RT
	NTC-qPCR

	Plan de plaque
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		B	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		C	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		E	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		F	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		G	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		H	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

	Vérifié par		Date	Signature

	Étape 2 : PCR en temps réel

	Échantillons
			Position
	n°	Ligne	Colonne	Loc.	Code ID#
miR-31-3p	S1				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	S2				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	S3				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	S4				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	1				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	2				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	3				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	4				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	5				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	6				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	7				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	8				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	9				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	10				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	11				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	12				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	NTC-RT				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
	NTC-qPCR				-miR-31-3p
				-miR-31-3p
miR-calibrator	S1				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	S2				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	S3				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	S4				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	1				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	2				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	3				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	4				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	5				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	6				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	7				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	8				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	9				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	10				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	11				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	12				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	NTC-RT				-miR-calibrator
				-miR-calibrator
	NTC-qPCR				-miR-calibrator
				-miR-calibrator

	Plan de plaque
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		B	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		C	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		E	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		F	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		G	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		H	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

	Vérifié par		Date	Signature

	Le kit miRpredX 31-3p est un kit de diagnostic in vitro, marqué CE conformément à la Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs de diagnostic in vitro. Il est disponible dans les pays reconnaissant le marquage CE, et dans les autres pays après enregistrement auprès des autorités sanitaires responsables. Le kit miRpredX n'est pas disponible aux États-Unis
				IntegraGen SA
				Génopôle Campus 1 – Bât. 8
				5, Rue de Henri Desbruères
				91000 Evry, FRANCE

	Exclusivement pour usage professionnel.					support-miRpredX@integragen.com

	© 2018 IntegraGen SA. Tous droits réservés.					www.integragen.com

## Standards
IntegraGen SA					Code :		FAB-ENR-035
Système de management de la qualité					Révision :		1
Feuille de calcul miRpredX 31-3p

Instructions
Saisir les Ct de chacun des standards, le tableau calcule les paramètres d'acceptation.

ANALYSES DE LA COURBE DE CALIBRATION : EVALUATION DE L'ACCEPTABILITE DE LA QUANTIFICATION

	Veuillez renseigner seulement les cases vertes

	Standard	ng	Log (ng)	Ct miR-31-3p	Moyenne Ct miR-31-3p	SD	Ct miR-Cal	Moyenne Ct miR-Cal	SD	DCt	Std Err
	S1	1,00E+02	2,00

	S2	5,00E+01	1,70

	S3	5,00E+00	0,70

	S4	5,00E-01	-0,30

	NTC-RT

	NTC-qPCR

				Critères d'acceptabilité			Obtenus
		∆Ct au point S2				2,8+/-0,5
		Pente de la droite miR-31-3p				[-2,92 ; -3,92]			#VALEUR !
		Pente de la droite miR-calibreur				[-2,92 ; -3,92]			#VALEUR !
		r2 miR-31-3p				> 0,95			#VALEUR !
		r2 miR-calibreur				> 0,95			#VALEUR !
		NTC-RT				Ct>39 ou "Undetermined"			Hors Spécifications
		NTC-qPCR				Ct>39 ou "Undetermined"			Hors Spécifications

Courbes standards miRpredX 31-3p

	Vérifié par		Date	Signature

Le kit miRpredX 31-3p est un kit de diagnostic in vitro, marqué CE conformément à la Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs de diagnostic in vitro. Il est disponible dans les pays reconnaissant le marquage CE, et dans les autres pays après enregistrement auprès des autorités sanitaires responsables. Le kit miRpredX n'est pas disponible aux États-Unis
				IntegraGen SA
				Génopôle Campus 1 – Bât. 8
				5, Rue de Henri Desbruères
				91000 Evry, FRANCE

Exclusivement pour usage professionnel.					support-miRpredX@integragen.com

© 2018 IntegraGen SA. Tous droits réservés.					www.integragen.com

## Résultats_échantillons
IntegraGen SA					Code :		FAB-ENR-035
Système de management de la qualité					Révision :		1
Feuille de calcul miRpredX 31-3p

Instructions
Saisir les Ct de chacun des échantillons, le tableau calcule le statut de chaque échantillon.

Facteur d'analyse lié à la gamme		1,43

Veuillez renseigner seulement les cases vertes

Id RNA	Ct miR-31-3p	Moyenne des Ct miR-31-3p	SD	Ct miR-Cal	Moyenne des Ct miR-Cal	SD	DCt	DDCt	Fold	Résultat miR-31-3p
WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

WookieeStephaneRoyLucasRamon

Légende de la colonne / "Moyenne des Ct miR-cal"			Vigilance dans l'interprétation : calibreur anormalement élevé*				Interprétation erronée : l'expression du calibreur témoigne d'une qualité médiocre de l'échantillon*

				* Se référer au manuel de l'utilisateur

Vérifié par	Date	Signature

Le kit miRpredX 31-3p est un kit de diagnostic in vitro, marqué CE conformément à la Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs de diagnostic in vitro. Il est disponible dans les pays reconnaissant le marquage CE, et dans les autres pays après enregistrement auprès des autorités sanitaires responsables. Le kit miRpredX n'est pas disponible aux États-Unis
				IntegraGen SA
				Génopôle Campus 1 – Bât. 8
				5, Rue de Henri Desbruères
				91000 Evry, FRANCE

Exclusivement pour usage professionnel.					support-miRpredX@integragen.com

© 2018 IntegraGen SA. Tous droits réservés.					www.integragen.com

## Réferences
Line	Column
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
	9
	10
	11
	12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
E	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
G	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12
H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12